РЕКОМЕНДАЦИИ

к проектной документации, представляемой на рассмотрении заседания

Комиссии  при Администрации города Челябинска

по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения на территории города Челябинска

1.	 Свидетельство о государственной регистрации права на объект

2. Технический паспорт/кадастровый  паспорт  объекта.

3. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переводимого помещения.

Состав проектной документации  должен соответствовать    постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должен иметь следующие разделы:

•	Раздел 1 "Пояснительная записка";

•	Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";

Раздел 3 "Архитектурные решения";

Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" состоящий из следующих подразделов:

а) подраздел "Система электроснабжения";

б) подраздел "Система водоснабжения";

в) подраздел "Система водоотведения";

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

д) подраздел "Технологические решения".

•	Раздел 6 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов".

Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 30.09.2009 N 525-ст, введенный в действие с 01.03.2010, который устанавливает основные требования к проектной документации объектов капитального строительства и рабочей документации всех видов объектов строительства.

Состав разделов проектной документации должен быть завизирован ГИПом / ГАПом проектной организацией.

4. Свидетельство о согласовании проектной документации ГУАиГ. (при наличии)

5. Выписка из протокола  заседания Межведомственной комиссии  по вопросу размещения автопарковок /согласование ГИБДД.

6. Фото существующего положения объекта (на стадии выдачи уведомления о переводе).

7. Сведения о собственниках помещений, примыкающих к объекту.

Информацию по результатам заседаний Комиссии при Администрации города Челябинска по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения Вы можете узнать на сайте Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города Челябинска